GP.271.4.2012                                                                                          Frombork, dnia 30.052012 r.

„Przebudowę ulic na Osiedlu Słonecznym we Fromborku z dojazdami do budynków, chodnikami i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.”

Pytanie, W związku z rozliczeniem kosztorysowym kontraktu oraz zapisami SIWZ, zwracamy się o potwierdzenie, że wykonawca w kosztorysie samodzielnie naniesie zmiany wynikające z odpowiedzi z dnia 23 maja 2012 r. tj.

Oświetlenie - zadanie 1.

- poz. 2.2 (P4) – ilość po zmianie 45 szt.

- poz. 2.3 (P5) – ilość po zmianie 45 szt.

- poz. 2.4 (P6) – ilość po zmianie 20 szt.

Oświetlenie zadanie 2.

- poz. 4.3 (P37) ilość po zmianie 13 szt.

- poz. 4.4 (P38) ilość po zmianie 0 szt. – należy wykreślić pozycję w kosztorysie,

- poz. 4.19 (P53) ilość po zmianie 14 szt.

Oświetlenie zadanie 3.

- poz. 6.2 (P63) ilość po zmianie 17 szt.

- poz. 6.3 (P64) ilość po zmianie 17 szt.

- poz. 6.19 (P80) ilość po zmianie 8szt.

W związku z pytaniem z dnia 29.05.2012 przedstawiamy szczegółowy wykaz zmian które należy uwzględnić w kosztorysie:

Odpowiedz:

Zadanie 1

| Pozycja | Podstawa, opis i wyliczenie | ilość |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | KNR 5-10 0708-0100; Ręczne stawianie słupów stalowych o masie do 250 kg dla oświetlenia zewnętrznego w gruncie kategorii I-III-słup Orion 9m z fundamentem. | 45 |
| 2.3 | KNR 5-10 1002-0100; Montaż wysięgnika rurowego o ciężarze do 15 kg na słupie. | 41 |
| Nowa pozycja | KNR 5-10 1002-0200; Montaż wysięgnika dwuramiennego rurowego o ciężarze do 30 kg na słupie. | 4 |
| 2.4 | KNR 5-10 1005-0900; Montaż opraw do jednej lampy sodowej na zamontowanym wysięgniku SGS 203/150W. | 20 |
| 2.19 | KNR 5-10 1005-0900; Montaż opraw do jednej lampy sodowej na zamontowanym wysięgniku SGS 250W. | 29 |

Zadanie 2

| Pozycja | Podstawa, opis i wyliczenie | ilość |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | KNR 5-10 0708-0100; Ręczne stawianie słupów stalowych o masie do 250 kg dla oświetlenia zewnętrznego w gruncie kategorii I-III-słup Orion 9m z fundamentem. | 13 |
| 4.3 | KNR 5-10 1002-0100; Montaż wysięgnika rurowego o ciężarze do 15 kg na słupie. | 12 |
| Nowa pozycja | KNR 5-10 1002-0200; Montaż wysięgnika dwuramiennego rurowego o ciężarze do 30 kg na słupie. | 1 |
| 4.4 | KNR 5-10 1005-0900; Montaż opraw do jednej lampy sodowej na zamontowanym wysięgniku SGS 203/150W. | 0-wykreślić pozycję |
| 4.19 | KNR 5-10 1005-0900; Montaż opraw do jednej lampy sodowej na zamontowanym wysięgniku SGS 250W. | 14 |

Zadanie 3

| Pozycja | Podstawa, opis i wyliczenie | ilość |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | KNR 5-10 0708-0100; Ręczne stawianie słupów stalowych o masie do 250 kg dla oświetlenia zewnętrznego w gruncie kategorii I-III-słup Orion 9m z fundamentem. | 17 |
| 6.3 | KNR 5-10 1002-0100; Montaż wysięgnika rurowego o ciężarze do 15 kg na słupie. | 15 |
| Nowa pozycja | KNR 5-10 1002-0200; Montaż wysięgnika dwuramiennego rurowego o ciężarze do 30 kg na słupie. | 2 |
| 6.4 | KNR 5-10 1005-0900; Montaż opraw do jednej lampy sodowej na zamontowanym wysięgniku SGS 203/150W. | 11 |
| 6.19 | KNR 5-10 1005-0900; Montaż opraw do jednej lampy sodowej na zamontowanym wysięgniku SGS 250W. | 8 |

(-) Krystyna Ryszarda Lewańska

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork