SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na:

„ Wykonanie remontów kotłów K1 i K2  będących na wyposażeniu miejskiej kotłowni na biomasę we  Fromborku”

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Frombork

ul. Młynarska 5 a, 14-530 Frombork

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH

(tj. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Inspektor  ds.  gospodarowania

lokalami, gruntami i  rolnictwa

Urzędu Miasta i Gminy Frombork

-Bogdan Szczyrba-

SIWZ zawiera:

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Przedmiar robót

Projekt techniczny

Specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót budowlanych

Frombork dnia 24 czerwca 2013 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie:  „ Wykonanie remontów kotłów K1 i K2  będących na wyposażeniu miejskiej kotłowni na biomasę we  Fromborku wraz z wymianą  fotokomórki pod szarpaczem  kotła K3  ”

I. Zamawiający:.

Zamawiającym jest Gmina Frombork w której imieniu z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Frombork  występuje Bogdan Szczyrba –  Inspektor  ds.  gospodarowania  lokalami, gruntami i  rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Frombork .                                                          Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Frombork,

ul. Młynarska 5 a, 14-530 Frombork;

tel. (55) 244 06 60, faks (55) 244 06 61,

BIP: www.frombork.samorzady.pl ,e-mail: sekretariat@frombork.pl

Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek – piątek w godz.7.00 – 15.00 w środy 9:00 – 17:00.

II. Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. –Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z poźn. zm.), zwanej dalej „Prawem Zamówień Publicznych”, w skrócie pzp.

- Postępowanie jest prowadzone z udziałem Komisji Przetargowej.

III. Przedmiot zamówienia

1.OPIS zakresu robót remontowych kotłów co. K1 i K2 będących na wyposażeniu miejskiej kotłowni na biomasę we Fromborku . KOD: CPV 45331000-6  - Instalowanie Urządzeń Grzewczych, Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych oraz 45331110-0 – Instalowanie Kotłów.

a) Kocioł K1 - Remont sklepienia łukowego i ścian bocznych paleniska w  tym kotle .

b) Kocioł K2 -Remont części ciśnieniowej kotła K2 w zakresie wymiany dolnego i górnego ciągu płomieniówek i den sitowych oraz wymiana lewej przedniej i prawej przedniej rury łączącej wymiennik ciepła z płaszczem wodnym komory paleniskowej.

c) wymiana  fotokomórki pod szarpaczem  kotła K3.

1.1. OPIS szczegółowy robót remontowych kotłów co.

1.1.1. Przedmiar robót kotła K I

- demontaż istniejących sklepień ścian bocznych tylnej i przedniej:

a) sklepienie górne L = 3150 mm, szer. 1800 mm, grub. 120-300 mm,

b) sklepienie dolne L = 2830 mm, szer. 1700 mm, grub. 120 mm,

c)ściany boczne L = 3820 mm, wys. 1550 mm, grub. 120-200 mm - 2 szt,

d)ściana przednia wys. 1450 mm, szer. 1560 mm grub. 120 mm,

e)ściana tylna wys. 1450 mm, szer. 1560 mm, grub. 120 mm,

- uzupełnienie zbrojenia z prętów St3s,

- wykonanie siatki zbrojącej sklepienia górnego,

- wykonanie szalunków: sklepienia górnego, ścian bocznych, ściany tylnej i przedniej,

-wykonanie wymurówek przy użyciu mieszanki betonu ogniotrwałego wysokoglinowego,

max. temperatura pracy 1500 °C, zawartość w mieszance betonowej AL2o3 minimum

50%, zagęszczenie prowadzić metodą wibracji zanurzeniowej,

- wykonanie sklepienia dolnego metodą murowania klinów stojących,

- suszenie i wygrzewania wymurówki kotła.

Wymurówka kotła powinna charakteryzować się dużą temperaturą do 1500 °C oraz odpornością na skoki termiczne.

    - Przedmiar robót remontowych kotła K2

- zebranie danych o stanie technicznym kotła,

- opracowanie dokumentacji remontowej kotła wg zaleceń  Urzędu Dozoru  Technicznego

Oddział w Gdańsku,

- uzgodnienie technologii naprawy kotła z Urzędem Dozoru  Technicznego Oddział w

Gdańsku,

- opracowanie dokumentacji poodbiorowej dla Urzędu Dozoru  Technicznego Oddział w

Gdańsku,

-  wykonanie badań laboratoryjnych kotła,

- demontaż płomieniówek górnego ciągu - 68 szt., Dn 60,3 x 3,6 x 4095 mm,

- demontaż płomieniówek dolnego ciągu -111 szt., Dn 60,3 x 3,6 x 3192 mm,

- demontaż prawej i lewej przedniej rury łączącej wymiennik ciepła z płaszczem  wodnym

komory paleniskowej - 2 szt., Dn 114,3 x 3,6 x 813 mm,

- demontaż dna sitowego przedniego,

- demontaż dna sitowego tylnego,

- demontaż dna sitowego dolnego ciągu wymiennika,

- wykonanie nowych płomieniówek górnego ciągu - 68 szt., Dn 60,3 x 3,6 x 4095  mm, rura

kotłowa K10 wg PN-85/H-74252,

- wykonanie nowych płomieniówek dolnego ciągu - 111 szt., Dn 60,3 x 3,6 x 3192  mm, rura

kotłowa K10 wg PN-85/H-74252,

- demontaż fragmentu górnego stropu wymurówki w obrębie nawrotu spalin o wymiarach:

szerokość 1550 mm, głębokość 900 mm, grubość 120-300 mm,

- wykonanie dna sitowego ściany przedniej z blachy ST 41K o grubości 8 mm, o  wymiarach

2226 x 1880 mm - 1 szt., ze 179 otworami Dn 61 + 0,3 i otworami  technologicznymi Dn

24, Dn 50, Dn 223,

-  wykonanie dna sitowego ściany tylnej z blachy ST 41K o grubości 8 mm, o wymiarach

2226 x 1980 mm - 1 szt., z 68 otworami Dn 61 + 0,3 i otworami technologicznymi Dn 24

oraz dwoma otworami 100 x 150 mm,

- wykonanie dna sitowego wymiennika ciepła przy nawrocie z blachy ST 41K o grubości 8

mm, o wymiarach 1411 x 805 -1 szt., z otworami Dn 61 + 0,3 -111 szt.,                                          -   montaż den sitowych jak wyżej - 3 szt.,

-   spawanie rur płomieniówkowych -179 szt. do den sitowych,

-  docięcie rur stalowych kotłowych Dn 114,3 x 3,6 x 812 mm K10 - 2 szt. z   wymaganymi

ukosami pod kątem 45 stopni i 25 stopni,

-  wspawanie w/w rur do ścian wymiennika i płaszcza wodnego w miejscach uprzednio

zdemontowanych,

-  ewentualne uzupełnienie wymurówki w obrębie wymienionych 2 szt. rur Dn 114,3 x 3,6 x

- ,

-  wykonanie badań ultradźwiękowych na połączeniach ścian sitowych (szt.3) z płaszczem –

na nieobecność rozwarstwień,

-  wykonanie próby  wodnej po remoncie kotła,

- wykonanie zdemontowanego wcześniej fragmentu górnego stropu wymurówki w  obrębie

nawrotu spalin o wymiarach: szerokość 1550 mm, głębokość 900 mm, grubość 120-300

mm.,

-  dokonanie obioru kotła po dokonanym powyżej remoncie przez Urząd Dozoru

Technicznego Oddział w Gdańsku.

1.1.3. Przedmiar robót  dotyczący wymiany  fotokomórki pod szarpaczem  kotła K3

-   dostawa kompletu fotokomórek: LT- 1 sztuk, RT – 1 sztuk,

- montaż i uruchomienie.

- CPV 45331000-6  - Instalowanie Urządzeń Grzewczych, Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych, 45331110-0 – Instalowanie Kotłów.

- Szczegółowy zakres zadania zawarty jest w przedmiarze robót.

- Specyfikację można odebrać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku ul. Młynarska 5 a, 14-530 Frombork pokój Nr 11. W przypadku przekazania SIWZ pocztą należy ponieść koszty zaliczenia pocztowego.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Zaleca się aby fakt pobrania SIWZ ze strony internetowej potwierdzić zamawiającemu.

IV. Termin wykonania zamówienia i okres gwarancji

- Zamówienie powinno być wykonane: remont kotła K1  w ciągu 70 dni od dnia podpisania umowy, zaś remont kotła K2 i wymiany fotokomórki pod szarpaczem kotła K3 w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy.

- Wymagany okres gwarancji minimum 36 miesięcy.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia  tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)   posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia,

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia

- W szczególności wykonawca musi spełniać następujące warunki:

- Udokumentuje wykonanie w ciągu ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy od tego okresu, co najmniej 2 zrealizowanych zamówień w  zakresie remontów lub budowy kotłów c.o. na słomę o mocy nie mniejszej niż 2 MW każdy oraz wartości zamówienia wynoszącej co najmniej  50.000,00 netto.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca  w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2 b  pzp).

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, które części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów lub oświadczeń na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. Niespełnienie  warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- W celu wykazania spełnienia  przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.  1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty;

- Załącznik nr 2: „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”, którego wzór załączono do niniejszej specyfikacji.

- Załącznik nr 4: „Wykaz robót remontowych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli  okres prowadzania działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości nie mniejszej niż 50.000,00 złotych netto oraz daty i miejsca ich wykonania wraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.” Warunek  zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem minimalnie wykonawstwo dwóch usług związanych z remontem lub budową kotłów co na słomę , zgodnych z warunkiem.

- W przypadku wykazania doświadczenia, które udostępni inny podmiot, Wykonawca

do wykazu , o którym mowa w ust. 1 pkt.2 załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia wystawione przez podmiot  udostępniający.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawca składa:

  - Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawionego  nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w  stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy

  - aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego  potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

  - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w rozdz. VI ust 2  pkt 1), 2), 3) i 4)

  - W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenie  z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę jak i na każdego ze wspólników.

- W celu potwierdzenia, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, Wykonawca oświadcza, że złoży certyfikaty na zamontowane w piecach materiały i urządzenia .  Zamawiający żąda kserokopii tych certyfikatów poświadczonych za zgodność z oryginałem. Certyfikaty te winny dotyczyć wszystkich oferowanych materiałów i urządzeń będących przedmiotem zamontowania w piecach co.

- Ponadto Wykonawca składa następujące dokumenty:

- Wypełniony i podpisany „Formularz Ofertowy”, którego wzorzec jest załączony do niniejszej specyfikacji,

- Załącznik nr 1: „Cena oferty” , sporządzony zgodnie z wzorem załączonym do niniejszej specyfikacji.

- Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia zgodnie załączonym przedmiarem.

- Wzór umowy,  który po podpisaniu winien być załączony do materiałów przetargowych.

Dokumenty, o których mowa w rozdz. VI ust.2 pkt. 2), 3), 4),  ust 1 pkt. 2) (dot. referencji)  i ust. 3 mogą być przedłożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz.VI ust. 2 pkt 2), 3) i4)  niniejszej SIWZ Wykonawca:

1)  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie   otwarto jego  likwidacji  ani nie ogłoszono upadłości – wystawionych nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania ofert,

- nie  zalega   z   uiszczaniem   podatków, opłat,   składek   na   ubezpieczenie   społeczne i

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2)  Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w  kraju, w którym wykonawca ma siedzibę  lub

miejsce   zamieszkania,   nie  wydaje się   dokumentów, o   których   mowa  w pkt.1 a i b ,

zastępuje się   je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

lub  gospodarczego   odpowiednio   miejsca    zamieszkania  osoby  lub  kraju, w   którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców.

1 .Oświadczenia  lub  dokumenty, wnioski,  zawiadomienia   oraz   informacje Zamawiającemu

Wykonawcy przekazują  zgodnie z wyborem  zamawiającego za  pomocą faksu, a   następnie

niezwłocznie potwierdzają pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

przekazywane przez Wykonawcę są przekazywane Zamawiającemu na  numer  faksu 55 244

0661, a następnie pisemnie na adres Urząd Miasta i Gminy we Fromborku ul. Młynarska 5 a,

14-530Frombork.

2.Zamawiający    wymaga    niezwłocznego   potwierdzenia   przez   Wykonawcę  faksem lub

pisemnie faktu otrzymania każdej informacji.

3.Wyjątkowo, w    przypadku    udokumentowania   braku   możliwości  porozumienia  się za

pomocą   faksu,   Zamawiający dopuszcza  możliwość komunikacji za pomocą wiadomości

poczty elektronicznej e – mail. Przekazanie dokumentów w formie wiadomości e – mail nie

zwalnia z obowiązku przekazania ich również w formie pisemnej.

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

-  w      sprawie  przedmiotu   zamówienia    Bogdan Szczyrba  – tel. 55 244 06 71,  w sprawie

warunków udziału w postepowaniu Zenon Niedzwiecki - tel. 55 244 06 70.

IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z

upływem terminu składania ofert.

X. Sposób przygotowania  oferty

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.

- Oferta winna zawierać wszystkie elementy zgodnie z Rozdziałem VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia lub dokumenty muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- W przypadku podpisania oferty, oświadczeń  lub dokumentów przez pełnomocnika (prokurenta) do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo.

- Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.

- Wszelkie poprawki (zmiany) dokonane w treści oferty powinny być parafowane przez osoby wskazane w pkt 3 albo 4. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

- W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane na otwarciu ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być kompletna.

  - W przypadku gdy jakikolwiek składnik wzoru oferty nie dotyczy Wykonawcy należy wpisać „nie dotyczy”.

  - Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być opatrzona klauzulą „Za zgodność z  oryginałem”, datą i poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcę/ uprawnionych przedstawicieli.

  - Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników.

  - W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia ukazania  się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień. Ten sam kurs zamawiający przyjmie przy przeliczeniu wszelkich innych danych finansowych ( dot. np. złożonych referencji)

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

XI. Sposób złożenia oferty

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Gmina Frombork ul. Młynarska 5 a, 14-530 Frombork

- Koperta powinna posiadać następujące oznaczenia:

„Nie otwierać przed dniem 12 lipca 2013 r.,  godz. 1030 ,  Oferta na:  „ Wykonanie robót remontowych kotłów K1 i K2 będących na wyposażeniu miejskiej kotłowni na biomasę we Fromborku  „

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone jak powyżej. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

XII. Miejsce i termin składania ofert

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta i Gminy we Fromborku ul. Młynarska 5 a, 14-530 Frombork w pokoju nr   1 (sekretariat), parter.

- Termin składania ofert upływa dnia  12 lipca 2013 r.  do godziny  1000

- Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

XIII. Otwarcie i ocena ofert.

- Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w siedzibie Zamawiającego we Fromborku przy ul. Młynarskiej 5 a, w pokoju nr 19 ( sala konferencyjna)  w dniu  12 lipca 2013 r.,  o godzinie 1030.

- Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji  ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy.

- W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

  - Oczywiste omyłki pisarskie,

  - Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - Inne omyłki polegające na niezgodności ofert ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena ofertowa powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, będące w zakresie umownym po stronie Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załączonym wzorem umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz powinna obejmować  podatki oraz inne należności publiczne. Cena powinna obejmować koszty wykonania całości zamówienia, robót remontowych kotłów, w tym koszty wynikające z warunków lokalnych terenu oraz wszystkie inne koszty  związane z realizacją zamówienia będące w zakresie umownym po stronie Wykonawcy.

- Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z załączonym wzorem. Podstawą obliczenia ceny oferty jest przedmiar robót.. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej w oparciu o przedmiar robót.

- Wyliczona w kosztorysie ofertowym wartość netto za wykonanie poszczególnych elementów robót Wykonawca winien zsumować i po doliczeniu podatku VAT wyliczyć cenę oferty brutto.

- Cena oferty musi zostać obliczona w złotych polskich PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę rozbieżności w kosztorysie ślepym, a faktycznym zakresem niezbędnych do wykonania robót, mający istotny wpływ na cenę oferty,  wykonawca powinien pisemnie zawiadomić o tym Zamawiającego w terminie 6 dni przed terminem złożenia ofert. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania pozostałych Wykonawców o zmianie przedmiaru robót. Pozwoli to na wyrównanie szans pozostałych wykonawców ubiegania się o niniejsze zamówienie.

- Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym , a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będzie w złotych polskich PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń w innych walutach.

- Wykonawca nie będzie się ubiegał o wynagrodzenie za roboty niezbędne do wykonania i nie ujęte w załączonym przedmiarze robót, a będące do przewidzenia na etapie wykonania oferty.

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Zamawiający wybierze na realizatora zadania tego Wykonawcę, którego oferta została  określona jako zgodna z wymogami dokumentów przetargowych i który zaoferował najkorzystniejsze warunki, posiada wymagane kwalifikacje, a oferta jego uzyska maksymalną ilość punktów.

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie .

Wybór ofert nastąpi poprzez ranking ofert na podstawie sumy punktów uzyskanych przez poszczególne oferty. Ocena ofert nastąpi na podstawie danych przy uwzględnieniu następującego kryterium:

| Lp. | Kryteria brane pod uwagę przy ocenie oferty | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena oferty | 100% |

- Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów:

  - Każdą ofertę nie spełniającą  warunków formalnych  zawartych w niniejszej specyfikacji oraz w Załącznikach odrzuci się. Pozostałe oferty będą podlegać  ocenie według  reguł opisanych  poniżej. Oferty oceniane będą w odniesieniu  do najkorzystniejszych  warunków przedstawionych przez oferenta   w zakresie kryterium.

  - Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich oraz zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena brutto.

  - W celu przydzielenia  punktów  za „cenę oferty”  ofercie o niższej cenie przyznana zostanie  maksymalna ilość punktów: pozostałym ofertom zostaną  przydzielone punkty  na podstawie obliczenia  udziału procentowego  niniejszej ceny  w stosunku do ceny danej oferty wg wzoru:

cena  oferty najtańszej

ilość punktów za cenę oferty = --------------------------------- x 100         max 100 pkt.

cena oferty punktowanej

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej  ze względu na to,   że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Zamawiający odrzuci ofertę, zgodnie z przepisami art. 89 Pzp.

XVI. Wymagania dotyczące wadium. – zamawiający nie żąda wniesienia

XVI. Zabezpieczenie.

- Ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej z następujących form:

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym ze zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Filia Frombork 59 8313 0009 0060 0170 2000 0040.

- Jeżeli zabezpieczenie wnoszono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający  zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy.

- W trakcie trwania umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 1.

- Zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w trybie określonym w § 9  projekcie umowy.

- Zamawiający nie zamierza udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XVII. Zasady składania ofert wspólnych przez przedsiębiorców:

- W przypadku składania oferty przez  podmioty występujące wspólnie:

  - wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdz. VI ust. 1 pkt. 1 i 2 i oraz  ust 2 pkt. 1), 2), 3) i 4) SIWZ muszą być złożone przez każdy podmiot, w tym przez podmiot uprawniony do reprezentacji wspólnie występujących przedsiębiorców ,   pozostałe dokumenty przez podmiot uprawniony do reprezentacji wspólnie występujących przedsiębiorców.  Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

  - w przypadku wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - oferta oraz wzór umowy muszą być podpisane przez wszystkie podmioty lub upoważniony podmiot, o ile taka reprezentacja wynika z pełnomocnictwa.

  - jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, wykonawcy zobowiązani będą przed zawarciem umowy, do przedłożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów

- umowa regulująca współpracę podmiotów składających wspólnie ofertę powinna zawierać m.in.:

  - określenie celu gospodarczego,

  - oświadczenie podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej,

  - wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw i reprezentację na zewnątrz,

  - oznaczenie czasu trwania umowy, wymaga się aby czas trwania umowy nie był krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji rękojmi,

  - zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego.

- Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie  umowy i wniesienie należytego wykonania umowy.

XVIII  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy  w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej z Działu VI ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.)

XIX. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienia udzielane będą pisemnie w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie pisemnej.

- Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania,  oraz informację zamieszcza na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, i zamieszcza ją także na  stronie internetowej frombork.samoprzady.pl

- Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Przekazane oferentom informacje stają się częścią SIWZ i są wiążące dla oferentów            i Zamawiającego.

- Jeżeli w wyniku  zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny  dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin  składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.

- Zamawiający informuje, że nie zamierza zwołać zebrania oferentów.

XX. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

- Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszej SIWZ.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

  - Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy firmy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i  adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

  - Wykonawcach, którzy zostali  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej  oferty zamawiający zamieści informację, o których mowa powyżej, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym.

- Wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.

XXI. Informacja dotycząca formalności jakie powinny zostać dopełnione przy  wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

- Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom u Pzp, warunkom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uznana będzie za najkorzystniejszą.

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, zgodnie  z art. 94 ustawy Pzp.

- Przed zawarciem umowy, wykonawca zobowiązany będzie  do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego we wzorze umowy, dostarczenia „Oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy” wraz z kopią uprawnień oraz przedłożenia opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi  wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający  może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

- Zamawiający przewiduje następujące rodzaje i warunki zmian w treści umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą:

-  Zmiany formalno – prawne (w szczególności zmiana rachunku bankowego, zmiany

organizacyjne)

-  Zmiana terminu,  wynagrodzenia i zakresu realizacji przedmiotu zamówienia  pod

warunkiem:

a)  przestojów i opóźnień Zawinionych przez zamawiającego,

b) działania siły wyższej( klęski żywiołowe, zjawiska meteorologiczne (np. powódź, tornado, wichury) niewypały, strajki generalne lub lokalne) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót),

c) wystąpienie wady Projektu Technicznego,

d) protestów społeczności lokalnej, żądań  lub roszczeń,

e) okoliczności, które nastąpiły w wyniku wykonania robót dodatkowych.

O zmianie  należy poinformować Zamawiającego, nie później niż w terminie 3 dni od

zaistnienia okoliczności

XXII.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

XXIII.  Zamawiający  nie  przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,

o których  mowa w art. 67  ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt 3 i 4 ustawy Prawo

Zamówień Publicznych.

XXIV. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

XXV. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVI.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXVII. Zamawiający nie przewiduje  wymagań,   mowa   o  art. 29  ust.  4 ustawy Prawo

Zamówień Publicznych

XXVIII. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.            XXIX.  W  zakresie   nieuregulowanym  w   SIWZ   stosuje   się   przepisy  ustawy prawo

zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity; Dz. U z 2010 r.

Nr 113 poz. 759 z poźn. zm.).