Frombork, 23.08.2013r.

GP.271.8.2013

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Zagospodarowanie nabrzeża portowego we Fromborku z Placem Zabaw”.

ZMIANA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zmienia się w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia:

Jest

1) Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp;

Winno być:

•	aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

PYTANIE

Prosimy o określenie wg palety kolorów RAL, koloru nawierzchni poliuretanowej oraz podanie powierzchni dla poszczególnych urządzeń zabawowych oraz dla obszarów kolorystycznych nawierzchni. Nie określona jest również krytyczna wysokość upadku dla poszczególnych urządzeń zabawowych. Krytyczna wysokość określa grubość nawierzchni poliuretanowej bezpośrednio pod zabawką. Proszę również o określenie wymiarów oraz materiału z którego wykonane mają być stoliki oraz ławki, jak również rodzaj koszy na śmieci.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, iż kolory nawierzchni poliuretanowej są następujące:

dla nawierzchni koloru: zielonego ral. 6029,

pomarańczowego ral. 1028,

niebieskiego ral. 5012.

Powierzchnię dla poszczególnych urządzeń zabawowych proszę ustalić na podstawie planszy wymiarowania zawartej w części rysunkowej opracowania a także przykładów urządzeń zabawowych w postaci kart katalogowych urządzeń zabawowych dołączonych projektu budowlanego na podstawie których wyznaczone zostały strefy bezpieczeństwa a tym samym powierzchnie dla poszczególnych urządzeń zabawowych.

Powierzchnie obszarów kolorystycznych nawierzchni wynoszą kolejno:

koloru zielonego = 411,48m2,

koloru pomarańczowego = 282,17m2,

koloru niebieskiego = 425,68m2.

Krytyczną wysokość upadku należy określić po konsultacjach z producentami urządzeń zabawowych, ponieważ zależnie od rodzaju urządzenia oraz producenta krytyczna wysokość upadku bywa różna.

Kosze na śmieci wolnostojące parkowe, okrągłe, drewniane, kolor mahoń, wkład kosza wykonany ze stali ocynkowanej. Kosze z uchwytami do mocowania w gruncie.

Ławki wolnostojące z oparciem, listwy sosnowe wysokiej klasy wkomponowane w stalowy stelaż elegancko zagięty. Długość 180 cm i wysokość do 80 cm. Wykończenie lazurowane w kolorze mahoń. Ławki mocowane w gruncie.

Stoliki wolnostojące, drewniane, kolor mahoń. Metalowa lub żeliwna podstawa. Długość 180 cm. Mocowane w gruncie.

Burmistrz itd