GG.6018.5.2014                                                                   Frombork dnia 23.05.2014 r.

DODADKOWE WARUNKI   I   WYJAŚNIENIA

DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY NR GG.6018.5.2014 Z DNIA 20.05.2014 ROKU

Dotyczy:   postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w trybie zapytania o cenę         na wykonanie legalizacji na okres minimum 5 lat liczników ciepła znajdujących się w węzłach ciepłowniczych na terenie miasta Fromborka będących na wyposażeniu miejskiej kotłowni na biomasę we Fromborku.

Miasto i Gmina Frombork uprzejmie informuje i wyjaśnia, że oprócz warunków i zakresu ujętych w zaproszeniu do złożenia oferty pisemnej w  postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania  o cenę nr GG.6018.5.2014 z dnia 20.05.2014 roku należy dodatkowo ująć następujące warunki:

1.Wszystkie liczniki ciepła  w ilości 76 sztuk muszą mieć wymienione baterie zapewniające ich  funkcjonowanie przez okres co najmniej 5 lat.

2. W  miejsce  zdemontowanych  liczników  określających  zużycie ciepłej wody w ilości 39 sztuk

( w tym: 6 sztuk o DN 15 mm, 9 sztuk o DN 20 mm, 21 sztuk o DN 25 mm i 3 sztuk o DN 40 mm) należy na okres legalizacji zamontować króćce w celu umożliwienia ciągłości dostawy ciepłej wody dla jej obiorców.

3.Termin demontażu liczników oraz ich montażu po dokonanej legalizacji należy ustalić                       z dzierżawcą miejskiej kotłowni na biomasę, którym jest LEOTERM Hak Leszek, 82-300 Elbląg ,

ul. Strażnicza 1 , tel.500121821.

4.Ilość liczników do legalizacji, adres ich zamontowania, nazwę ,typ, średnicę  DN oraz wielkość przepływu  zawiera zestawienie liczników do legalizacji w 2014 roku, które stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.