Pytania

dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej   przebudowy ulic  na Osiedlu Słonecznym z dojazdami do budynków chodnikami i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, kanalizacja deszczowa   i oświetlenie uliczne,”    gmina Frombork, pow. braniewski, woj. Warmińsko-mazurskie:

- Jaka jest łączna ulic objętych zamówieniem oraz dojazdów do budynków?

- Jaki jest stan obecny zakresu objętym zamówieniem publicznym (konstrukcja nawierzchni, media-kanalizacja sanitarna, deszczowa, elektryczna gazowa, telekomunikacyjna)?

- Posiadany przez Zamawiającego projekt dotyczy takiego samego zakresu jak przedmiotowe zamówienie tj. długość ulic i dojazdów, branży elektrycznej i sanitarna?

- Czy zamawiający może udostępnić posiadany projekt w wersji elektronicznej na swojej stronie?

- Planowany zakres opracowania mieści się w obrębie pasa drogowego czy też przewiduje się wykupy gruntów?

# Odpowiedzi

Ad. 1. Zamawiający nie posiada sporządzonej inwentaryzacji dla przedmiotu zamówienia  Rozdział 3 pkt. 3 p.pkt 1 SIWZ wchodzi to również w zakres przedmiotu zamówienia.

Ad. 2. Stan techniczny obecnych nawierzchni ulic i dojazdów do budynków jest różny, w części wykonany z płyt betonowych, w części z trylinki i nawierzchni gruntowej. W  części terenu przewidzianej do opracowania projektu występuje  sieć wodno kanalizacyjna, kanalizacja deszczowa elektryczna i telekomunikacyjna.

Ad. 3. Zamawiający nie posiada projektu ani opracowania dla tego terenu obszar opracowania został oznaczony na mapie geodezyjnej załączonej wcześniej na naszej stronie internetowej.

Ad. 4. Zamawiający nie może udostępnić projektu w wersji elektronicznej, gdyż nie posiada w ogóle takiego opracowania, nawet w wersji papierowe.

Ad. 5.  Planowany zakres opracowania mieści się w obrębie pasa drogowego lub przebiega przez teren stanowiący własność gminy nie przewidziany jest wykupu gruntów.

Wykreśla się w SIWZ w załączniku Nr 7 (wzór umowy) w § 10 pkt.2 w całości.

Burmistrz Miasta i Gminy we Fromborku

/-/ Krystyna Lewańska