Frombork, 22.03.2011r.

Pytania/uwagi do Inwestora:

Roboty sanitarne ( przedmiar - roboty ogólnobudowlane poz. 25-30 ):

- Brak podanych wysokości i rodzaju zasilania grzejników (boczne, dolne ).

- Brak rur przyłącznych oraz zaworów grzejnikowych i ewentualnie powrotnych do grzejników.

- Brak podejść do umywalki i urządzenia sanitarnego typu kompakt.

- Brak baterii umywalkowej.

- Brak zaworu do urządzenia sanitarnego typu kompakt.

- Brak rurociągów instalacji wodociągowej, c.o. i kanalizacji sanitarnej.

- W jakim celu umieszczono w przedmiarze przewód wentylacyjny o średnicy 630-1000mm ?

Roboty budowlane ( przedmiar - poz. 1, 4 ):

- Brak rysunków stolarki okiennej PCV oraz drzwi aluminiowych -proszę o uzupełnienie.

- Czy drzwi aluminiowe mają być ocieplane czy nie ?

Odpowiedzi:

Roboty sanitarne:

- Wszystkie grzejniki będą miały wysokość 60 cm, ponadto trzy zasilanie dolne, jeden boczne.

- Koszt i wykonanie leży po stronie zamawiającego (dot. pytań 2 – 6).

- W przedmiarze wystąpił błąd i należy zastosować przewód wentylacyjny o średnicy z przedziału 63 – 100 mm. Sposób montażu i przebieg zostały przedstawione na załączniku Aranżacja wnętrz.jpg przerywaną linią pomiędzy pomieszczeniami 1 a 4.

Roboty budowlane:

- Poniżej zamieszczone rysunki stolarki okiennej oraz drzwi.

UWAGA!

Podane zostały wymiary skrzydeł bez ościeżnic

Drzwi wejściowe, aluminiowe, dwuskrzydłowe,

słupek ruchomy (R + R), wszystkie części przeszklone,

szyba w drzwiach obustronnie bezpieczna,

dwa  zamki (w tym jeden typu GERDA),

samozamykacz,  kolor biały – 1 szt.

Okno 2 skrzydłowe, słupek stały (R + UR) – 1 szt.

Parapet wewnętrzny szer. ok. 25cm, kolor biały

- Drzwi aluminiowe mają być ocieplone

Z-ca Burmistrza

/-/ Zbigniew Kędziora