Frombork, 21.05.2018 r.

**KRB.271.2.3.2018**

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

**na wykonanie remontu drogi gminnej w Drewnowie, gmina Frombork.**

**Zamawiający:**

Gmina Frombork

Młynarska 5A

14-530 Frombork

T: 55 244 0660

F: 55 244 0661

sekretariat@frombork.pl

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Informacje ogólne**

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu jednej z wewnętrznych dróg gminnych we wsi Drewnowo poprzez wykonanie nawierzchni z nowych płyt betonowych pełnych 300x150x15 cm. Płyty użyte do remontu muszą być nowe, dwustronnie zbrojone prętami fi 10mm wykonane z betonu klasy nie gorszej niż C 25/30, o współczynniku mrozoodporności F>150. Płyty muszą posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą wyrób do stosowania w budowie dróg.

**Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia**

1. **Stan istniejący:**

Droga podlegająca remontowi jest wewnętrzną gruntową drogą gminną ulepszaną w latach ubiegłych kruszonym betonem. Odcinek objęty remontem styka się wyłącznie z drogami gminy Frombork prowadzi od drogi publicznej gminnej asfaltowej do domów jednorodzinnych i liczy ok 103 mb wraz z długością placu na zakręcie drogi. Po obu stronach odcinka ogrodzenia i zabudowa jednorodzinna. Do drogi nie przylegają żadne chodniki ani obiekty budowlane, remont nie wymaga wycinek czy usuwania karp po wyciętych drzewach. Zamówieniem objęte jest także wykonanie zjazdów na posesje w standardzie identycznym jak budowa poboczy odcinka. Droga musi być przebudowana tak by nie dochodziło do zalewania posesji przyległych wodą z drogi. Rzędne terenu podaje załącznik mapowy – konieczne może być przeprofilowanie niwelety. Układ i ilość płyt pokazują załączone rysunki w formacie \*.pdf oraz \*.dwg.

1. **Zakres remontu:**
2. profilowanie nawierzchni istniejącej z korytowaniem na głębokość średnią 0,25 m,
3. zagęszczenie dna koryta drogowego,
4. wykonanie i zagęszczenie warstwy podsypki żwirowej; grubość po zagęszczeniu 0,10 m,
5. ułożenie podsypki z grubego piasku bez zagęszczania 0,03 m,
6. ułożenie płyt betonowych,
7. wykonanie i zagęszczenie poboczy i zjazdów kruszonym betonem frakcji 0-40 z zasypką żwirową. Grubość po zagęszczeniu 0,18 m
8. zamulenie szczelin między płytami oraz otworów w płytach grubym piaskiem.

**Termin wykonania prac – do 13 sierpnia 2018 r.**

**Termin udzielanej gwarancji – 36 miesięcy od dnia odbioru robót.**

**Termin składania ofert: 4 czerwca 2018 r. do godz. 15.00.**

**Obowiązuje wizja lokalna przed złożeniem oferty.**

**Forma i składanie ofert.**

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego we Fromborku, ul Młynarska 5a, pok. nr 1 lub   
e-mailem na adres: kierownik.budownictwo@frombork.pl

Oferta powinna zawierać tylko wypełniony załącznik: nr 1

**Osoba do kontaktu: Andrzej Szyszło**

**E:** [kierownik.budownictwo@frombork.pl](mailto:kierownik.budownictwo@frombork.pl)

**T:** 55 244 0667

**Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny oraz zmiany zakresu zamówienia ze względów finansowych**

**KRB.271.2.3.2018**

**Załącznik Nr 1**

Pieczątka oferenta

**Formularz ofertowy**

**Niniejszym składamy ofertę na wykonanie remontu drogi gminnej w Jędrychowie gmina Frombork i zobowiązujemy się do:**

1. właściwego doboru materiałów i technologii dopasowanych do specyfiki obiektu, z którą zapoznaliśmy się podczas wizji lokalnej,
2. wykonania remontu zgodnie z zasadami BHP,
3. zapewnienia nadzoru nad pracami osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia
4. uporządkowania obiektu i otoczenia po wykonaniu remontu,
5. pokrycia wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

**Remont zobowiązujemy się wykonać za kwotę :**

brutto:

......................................(słownie...........................................................................................................)

netto:

......................................(słownie...........................................................................................................)

....................................................................... ............................................................

/miejscowość, data/ /podpisy i imienne pieczątki osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta/

**KRB.271.2.3.2018**

**Załącznik Nr 2**

SYTUACJA

