Frombork, dnia 20.04.2011 r.

GP.271.4.2011

„Wykonanie prac remontowych na ulicy Krzywej we Fromborku”

PYTANIE

Dotyczy: wykonania prac remontowych na ulicy Krzywej we Fromborku.

1. Dokumentacja techniczna zakłada wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce  cementowo piaskowej gr. 3 cm. ułożonej bezpośrednio na warstwie odcinającej   z piasku gr. 10 cm.

Powyższa konstrukcja nie zapewnia nośności nawierzchni w przypadku, gdy na chodniku będą parkowały samochody osobowe lub poruszać się będzie sprzęt do zimowego utrzymania jezdni                     i chodników. Prosimy o dodanie w przekroju konstrukcyjnym chodnika warstwy podbudowy zasadniczej o gr. 10 cm z chudego betonu lub podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

# ODPOWIEDZ

Ad. 1.  Po uzgodnieniu z autorem projektu dokonuje się zmiany w projekcie polegającej na:   podbudowę  chodnika wykonać z chudego betonu o gr. 10 cm  ze względu na  możliwość poruszania się po chodniku sprzętu mechanicznego do odśnieżania. Proszę o uwzględnienie tych zmian przy wycenie i sporządzaniu kosztorysu ofertowego.

Z   poważaniem

Burmistrz

(-) Krystyna Lewańska