ODPOWIEDZI:

dnia. 13.06.11r.

Dotyczy: Projektu budowlanego: „Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Fromborku w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”,

Odnośnie pytań do prowadzonego postępowania w sprawie przetargu nieograniczonego na wykonanie kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” we Fromborku wyjaśniamy:

ad. 1. Oferenci powinni dodatkowo przewidzieć w ofercie wykonanie trybun w postaci ławek z oparciami o konstrukcji żeliwno – drewnianej o wymiarach:

- długość – około 1500 mm,

- szerokość siedziska – około 500 mm,

- szerokość oparcia – około 650 mm.

Ilość ławek – 5 szt.

Dodatkowo pod ławkami należałoby uwzględnić nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie z chudego betonu (wymiary: 1,6 x 0,6 m). Mocowanie ławek do nawierzchni poprzez kotwy stalowe.

ad. 2. W przedmiarze robót (zagospodarowanie terenu) omyłkowo uwzględniono ilość 195 m ogrodzenia wysokości 2,5 m (poz. 23), prawidłowa ilość to 266,4 m. jednocześnie zmianie ulegnie ilość zasypki z tłucznia (poz. 27) – prawidłowa ilość to (269+249)*0,7 = 362,6 m3.

Z poważaniem

(-) Krystyna Lewańska

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork