| Budownictwo SJC. Stefania Czechowska |  | 14-310 Miłakowo ul. Warszawska 5 B/2 |
| --- | --- | --- |

|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |

| 45212221-1 |  | Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych |
| --- | --- | --- |
| 45111300-1 |  | Roboty rozbiórkowe |
| 45111200-0 |  | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45233250-6 |  | Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg |
| 45262300-4 |  | Betonowanie |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku, etap I - trybuny stadionu |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | Działka nr 17 Obr. 9 miasta Fromborka |
| INWESTOR | : | Gmina Frombork - Urząd Miasta i Gminy we Fromborku |
| ADRES INWESTORA | : | 14-530 Frombork,ul. Młynarska 5A |
| BRANŻA | : | Budowlana |

| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | Jacek Zabielski |
| --- | --- | --- |
| DATA OPRACOWANIA | : | 04.10.2010 |

| Poziom cen | : | 3 kw 2010 |
| --- | --- | --- |

| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| --- | --- | --- |
| Data opracowania 04.10.2010 |  | Data zatwierdzenia |

Stadion-przedmiar

PRZEDMIAR

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45212200-8 | Trybuny stadionu |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 99.3 | m3 | 99.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 99.300 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0105-06 | Dodatek za odwiezienie gruzu na pryzmę taczkami | m3 |  |  |
|  |  | 99.3 | m3 | 99.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 99.300 |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 185.0*5.0*0.95*0.5 | m3 | 439.375 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 439.375 |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0506-01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III | m2 |  |  |
|  |  | 555 | m2 | 555.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 555.000 |
| 5 d.1 | KNR 2-01 0508-05 | Umocnienie skarp przekopów i nasypów oraz dna i skarp rowów lub kanałów darniowaniem krawędzi skarp pasami darniny szer. 40 cm z humusem | m2 |  |  |
|  |  | 136 | m2 | 136.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 136.000 |
| 6 d.1 | KNR 2-31 0511-02 | Wykonanie korytowania i podkład pod polbruk bez kosztu materiałów i sprzętu | m2 |  |  |
|  |  | 108.25 | m2 | 108.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 108.250 |
| 7 d.1 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 45.5*1.5+8.0*5.0 | m2 | 108.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 108.250 |
| 8 d.1 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m |  |  |
|  |  | 155 | m | 155.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 155.000 |
| 9 d.1 | KNR 2-02 0240-01 | Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 4,5 m i przekroju prostokątnym średniej grubości do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 |  |  |
|  |  | 2.7 | m3 | 2.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.700 |
| 10 d.1 | KNR 2-02 0238-04 | Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany trapezowa o stopie z zębem lub wrębem - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 |  |  |
|  |  | 2.25 | m3 | 2.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.250 |
| 11 d.1 | KNR 2-02 1209-01 | Balustrady z pochwytem stalowym, z osadzeniem i pomalowaniem farbą olejną - tarasowe | m |  |  |
|  |  | 9 | m | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 12 d.1 | kalk. własna | Trybuna z siedziskiem na 194 miejsc | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 13 d.1 | kalk. własna | Siedziska z konstrukcją betonową | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 14 d.1 | kalk. własna | Kosze na śmieci | szt |  |  |
|  |  | 8 | szt | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 15 d.1 | kalk. własna | Dostawa koszy na śmieci | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |